## Slide 1: Bikube-Monitor
Av Erling Tellnes, Erlend Matre , Jacob Eide

## Slide 2: Oppgaven vi fikk
Oppgavebeskrivelse
Utvikling av en elektronisk vekt for bikuber som også måler temperatur inni bikuben. Systemet skal:
Stå permanent under bikuben (utendørs)
Måle vekt og temperatur kontinuerlig
Vise sanntidsdata på et display eller via Bluetooth til en smarttelefon
Lagre data for visning som kurver over tid
Være en kostnadseffektiv løsning
Ikke basere seg på Wi-Fi grunnet dårlig mobildekning

## Slide 3: Hvordan vi valgte å tolke oppgaven
Tolkning av oppgaven
LED-display på bikube
Sending av data
Lage brukermanual og bruksanvisning

## Slide 4: Hvordan vi valgte å løse oppgaven

## Slide 5: Batteri og buck
Batteri på 12V, 7.2aH - ca 2mnd levetid
Konverterer spenning til 5V

## Slide 6: Temperatursensor
DS18B20
Kan måle fra -55 °C til +125 °C
Digital utgang

## Slide 7: Vektsensor
4 x YZC-161B
Koblet som en målebro med strekklapper
Spenningen forsterkes og digitaliseres med en HX711

## Slide 8: ESP32 med GSM-modul(A7670E)

## Slide 9: ESP8266
Kost effektiv
Innebygget WIFI
Lavt strømforbruk
Utviklermiljø og biblioteker
Størrelse
Kompatibilitet

## Slide 10: Data fremvisning
Fire base
  Selvdrevet "hosting" og databaseoppset
  Html
ThingSpeak
  Enkel datavisualisering
  C++

## Slide 12: Veien Videre
Få testet komplett løsning
Montering og innkapsling
Rapportskriving
Se på utvidelser hvis vi har tid:
  Solcelle
  Større antenne
  Display
  Luftfuktighetssensor
  Lydsensor

## Slide 13: Takk for oss
Spørsmål?
GitHub - JacobFEide/Bikube-Bachelor: Relevante filer til prosjektet
Oppgavebeskrivelse